

**AFC – biosecu 09-06-22**



Session 09-06-22

1. Présentation de l’analyse du questionnaire et proposition d’un plan d’action
2. Construction du questionnaire fournisseur orienté développement durable
3. Discussion de la participation au prochain congres

Lien vers l’espace de partage des documents : [https://nuage.ipmc.cnrs.fr/s/y5LpG25oQLGtsgX](https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=QzZIM281ODAzYTI3VWdDZ2iwR2VsuXQMjRqUOJO7zRI1s0KdmOKVMlnz8Rkp2pjQ&i=ZWZlVDl1bGVTN25wejkxNJlt_xI1BkaKfiMczIyxTmY&k=lrFr&r=dHhXakJUYm9oMzROM253NljeeU39sKdI3eeh0dYl7fYm25-h-LNBTNKfk472IC7c&s=d6159372c8476d5405e6f75ebcd95325760cd536b9c0a8450c4c64b8141c4e14&u=https%3A%2F%2Fnuage.ipmc.cnrs.fr%2Fs%2Fy5LpG25oQLGtsgX)

1. **Présentation de l’analyse du questionnaire et proposition d’un plan d’action – Emmanuelle / Peggy**

Discussion autour des résultats de traitement des déchets, des situations liées aux laboratoires dans un environnement « recherche » (public ou privée) ou dans un environnement hospitalier. Les textes sont différents.

Lien vers le décret : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA8C442BF0C439A36FF422EEFA48A9BE.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006125075&cidTexte=JORFTEXT000000378630&dateTexte=20070803>

Un des objectifs est de sensibiliser autour de la situation, pour ne pas de trouver dans la situation de jeter des déchets à l’évier. Doit-on de faire des propositions détaillées pour les L1-L2-L3 : **à décider**

CPARIZOT : pour l’étude en milieu hospitalier : 20% qui jette à l’évier.

Q : est-ce par méconnaissance qu’il y a rejet à l’évier : non. Ce qui pose problème lors du traitement des échantillons avec des intercalant.

|  |  |
| --- | --- |
| Quoi ? | Qui ? |
| * Proposer une liste des intercalant classiques utilisés en cyto face à l’expression des risques, voir FDS |  |
| * Une station épuration à l’UGAP est estimée à 10000€ en sortie d’évier (Myriam Boyer) – Alfenore Sandrine. **A voir** s’il s’agit d’un système capable de traiter (neutraliser) les agents chimiques. * Steri3+ décontamination par ozonation (hop Cochin) : attaque les liaisons chimiques, mais qu’en est-il du risque bio ? filtration nécessaire ? | Sandrine Alfenore |
| * inviter fabriquant de la station pour permettre la connaissance du système et l’analyse du cout : réalisation d’un projet étudiant | Sandrine Alfenore |
| * Problématique de la préparation pour la clinique : réunion de travail spécifique : création du groupe spécifique. Etat des lieux lors de l’AFC, lancement à l’AFC NICE * Faire un état des lieux et de la règlementation en milieu hospitalier, contacter les responsables de la sécurité de l’environnement hospitalier (SSE ou autre) | Christophe P /Victoria / Catherine  Christophe Parizot |

1. **Construction du questionnaire fournisseur orienté développement durable**

|  |  |
| --- | --- |
| Quoi ? | Qui ? |
| * ajouter Cytek et ACEA biosciences Jérome Darakdjian | Peggy |
| * ajouter question autour du recyclage des pièces SAV | Peggy |
| * Proposition d’envoie * Mail type de demande d’autorisation de diffusion et exploitation des données | Peggy - Emmanuelle |
| * Système de question en ligne : poster avec QR code sur le stand AFC | Florent R |
| * Compléter les questions sur le fichier en ligne | tous |

1. **Discussion de la participation au prochain congrès de Nice :**

* Présentation du questionnaire : Emmanuelle (10min)
* Présentation du questionnaire clinique (10min) ?
* Transition vers le questionnaire fournisseur (volume / composition) (Peggy) – 3min
* Partage d’expérience : (10min)
  + Charbon actif
  + Système mini station
  + Myriam ?
* Liste de CMR (?)

|  |  |
| --- | --- |
| Quoi ? | Qui ? |
| * Contact intervenant traitement des déchets liquides (description du système adopté dans leur labo) : | * Muriel contact N Chapuy * Mylene pour le système mis en place |
| * Appel à poster orienté biosécurité | * Catherine Blanc |

1. **Réunion Emmanuel et Peggy : 5 sept 14h** 
   1. Point analyse questionnaire
   2. Point questionnaire fournisseur
   3. Mail type de demande d’autorisation de diffusion et exploitation des données
2. **Prochaine réunion (tous) : 12 sept de 14h à 16h :**
   1. Point questionnaire déchet finalisation Nice
   2. Point invitation APHP C Parizot : norme
   3. Point questionnaire clinique
   4. Finalisation question fournisseur (idée jusque début 1er sept --< mise en place du questionnaire)
   5. Point qui présente / poster / titre (pour le programme + résumé + nom)
3. **Tous : lundi 10 oct. de 14h – 16h**
   1. Finalisation NICE